## Чапаева 17
Расчет стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2025 г.
[6 empty] | Исходные данные: | Общая площадь дома | [31 empty] | 2093.1 | кв.м.
№ п/п | № п/п стар. | сборник |  |  |  | Наименование работ | МКД г. Дмитриев, ул. Состав работ /Статья расходов | единица измерения |  | раценки для Московского региона (согласно сборника стоимости (расценки) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД), расценки на январь 2023 г. | [8 empty] | единица измерения |  | Расценки для Курской области (согласно региональных коэффициентов перехода от уровня цен Московского региона к уровню цен субъектов РФ), расценки по состоянию на январь 2023 г. (2023 - 1,067) (2024 - 1,057) | [7 empty] | единица измерения |  | Расценки для Курской области (согласно региональных коэффициентов перехода от уровня цен Московского региона к уровню цен субъектов РФ), расценки по состоянию на январь 2023 г. (2023 - 1,067) (2024 - 1,057) | [7 empty] | Планируемый объем выполняемых работ на 2025 г |  | Расходы на оплату труда, руб. | Расходы на материальные затраты, руб. | Расходы на машины и механизмы, руб. | Накладные расходы, руб. | Расходы на управление, руб. | Налоги и сборы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. | Периодич-ность выполне- ния работ в год | Расходы на оплату труда, руб. | Расходы на материальные затраты, руб. | Расходы на машины и механизмы, руб. | Накладные расходы, руб. | Расходы на управление, руб. | Налоги и сборы, руб. | Прибыль руб. | Стоимость работ (услуг) в год, руб. | Цена работ (услуг) на 1 кв. м. общей площади жилых помеще-ний, руб,в месяц | Стоимость работ (услуг) в год, в процентах (%). | % доля на содержание и ремонт дома | % расходов на управление | Итого % на содержание дома без услуг управления | код классификатора
|  | часть | тема | п/п | стра-ница, номер п. |  |  |  |  | Расходы на оплату труда, руб. | Расходы на материальные ресурсы, руб. | Расходы на машины и механизмы, руб. | Накладные расходы, руб.,95,2 % | Расходы на управление, руб.,20 % | Налоги и сборы, руб.,0,5 % | Прибыль, руб., 10% | Стоимость, руб. за ед. изм. | Цена выполнения работы на 1-ну ед-цу измерения, руб. |  |  | Расходы на оплату труда, руб. Коэф.0,64 | Расходы на материальные затраты, руб. Коэф.1,01 | Расходы на машины и механизмы, руб. Коэф.0,83 | Накладные расходы, руб., 95,2% | Расходы на управление, руб.,20 % | Налоги и сборы, руб., 0,5% | Прибыль руб.,10 % | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. |  |  | Расходы на оплату труда, руб. Коэф.0,64 | Расходы на материальные затраты, руб. Коэф.1,01 | Расходы на машины и механизмы, руб. Коэф.0,83 | Накладные расходы, руб., 95,2% | Расходы на управление, руб.,20 % | Налоги и сборы, руб., 0,5% | Прибыль руб.,10 % | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2024г. МКД г. Дмитриев, ул. Чапаева, д. 17 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
[6 empty] | 1. ФУНДАМЕНТЫ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 5645.4978; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 5374.5139; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 1129.0996; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 60.7456; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 1220.9857; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 13430.8424; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.35; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 15.6457
1 | 34 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 138 п. 8.1. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбцатыми деревянными фундаментами. При выявлении нарушений-детальное обследованиен и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода. Определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. | 1000 | кв. м. общей площади | 144.48 |  |  | 137.55 | 28.9 | 1.55 | 31.25 | 343.73 | 0.34373 | 1000 | кв. м. общей площади | 104.2863 | 0 | 0 | 99.2805 | 20.8573 | 1.1221 | 22.5546 | 248.1008 | 1 | кв. м. общей площади | 0.10429 | 0 | 0 | 0.099281 | 0.020857 | 0.0011221 | 0.022555 | 0.2481 | 2093.1 | кв. м. общей площади | 218.2816 | 0 | 0 | 207.8041 | 43.6563 | 2.3487 | 47.2091 | 519.2997 | 2 раза в год | 436.5632 | 0 | 0 | 415.6081 | 87.3126 | 4.6974 | 94.4181 | 1038.5995 | 0.03 | 1.2099
2 | 35 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 138 п.8.2. | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционир.измен.конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции м/ду цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Выявление следов коррозии, диформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в маестах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущных панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных учатков стен, нарушения связей м/ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естестаенных камней. Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупноразменных блоков. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружних водостоков. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над болконами. Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), органичителей хода дверей (остановы). В случае выявления повреждений и нарушений- составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен. | 1000 | кв.м. общей площади | 1152.16 |  |  | 1096.86 | 230.43 | 12.4 | 249.18 | 2741.03 | 2.741 | 1000 | кв.м. общей площади | 831.6339 | 0 | 0 | 791.7155 | 166.3268 | 8.9484 | 179.8624 | 1978.4869 | 1 | кв.м. общей площади | 0.83163 | 0 | 0 | 0.79172 | 0.16633 | 0.0089484 | 0.17986 | 1.9785 | 2093.1 | кв.м. общей площади | 1740.6929 | 0 | 0 | 1657.1396 | 348.1386 | 18.7299 | 376.4701 | 4141.171 | 2 раза в год | 3481.3858 | 0 | 0 | 3314.2792 | 696.2772 | 37.4597 | 752.9402 | 8282.342 | 0.15 | 9.6482
3 | 1 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома | п/п. 4 Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен | стр. 24 п. 4.6. | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно- известковым или цементным раствором | Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Отштукатуривание поверхности. | 100 | кв . м. отштука-туривае-мой поверх-ности | 29699.68 | 7082.69 | 2458.93 | 30279.52 | 6361.24 | 379.41 | 7626.15 | 83887.62 | 838.8762 | 100 | кв . м. отштука-туривае-мой поверх-ности | 21437.3526 | 8067.8723 | 2301.7792 | 20408.3597 | 4287.4705 | 282.5142 | 5678.5348 | 62463.8832 | 1 | кв . м. отштука-туривае-мой поверх-ности | 214.3735 | 80.6787 | 23.0178 | 204.0836 | 42.8747 | 2.8251 | 56.7853 | 624.6388 | 0 | кв . м. отштука-туривае-мой поверх-ности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
4 | 36 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 139 п.п 8.6. | Осмотр железобетонных перекрытий | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче,нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев. Выявления наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслоения выровнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перектытиями из сборного железотетонного настила. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перектытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений-разработка плана восстановительных работ (при неоходимости). | 1000 | кв.м. общей площади | 571.73 |  |  | 544.29 | 114.35 | 6.15 | 123.65 | 1360.17 | 1.3602 | 1000 | кв.м. общей площади | 412.6771 | 0 | 0 | 392.8686 | 82.5354 | 4.4404 | 89.2522 | 981.7737 | 1 | кв.м. общей площади | 0.41268 | 0 | 0 | 0.39287 | 0.082535 | 0.0044404 | 0.089252 | 0.98177 | 2093.1 | кв.м. общей площади | 863.7744 | 0 | 0 | 822.3132 | 172.7549 | 9.2942 | 186.8137 | 2054.9504 | 2 раза в год | 1727.5488 | 0 | 0 | 1644.6265 | 345.5098 | 18.5884 | 373.6274 | 4109.9009 | 0.09 | 4.7877
5 | 37 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 140 п. 8.7. | Осмотр железобетонных покрытий |  | 1000 | кв.м. полов | 467.4 |  |  | 444.96 | 93.48 | 5.03 | 101.09 | 1111.96 | 1.112 | 1000 | кв.м. полов | 337.3713 | 0 | 0 | 321.1774 | 67.4743 | 3.6301 | 72.9653 | 802.6184 | 1 | кв.м. полов | 0.33737 | 0 | 0 | 0.32118 | 0.067474 | 0.0036301 | 0.072965 | 0.80262 | 0 | кв.м. полов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
[6 empty] | 2. КРЫШИ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.34; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
6 | 5 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.8. Крыши и кровли п/п. 1.1. Устанение протечек кровли из штучных материалов | стр. 61 п.2.1.1. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию. | 100 | кв.м. кровли | 20102.76 | 9591.33 |  | 19137.83 | 4020.55 | 264.26 | 5311.67 | 58428.4 | 584.284 | 100 | кв.м. кровли | 14510.2558 | 10925.4571 | 0 | 13813.7635 | 2902.0512 | 210.7576 | 4236.2285 | 46598.5137 | 1 | кв.м. кровли | 145.1026 | 109.2546 | 0 | 138.1376 | 29.0205 | 2.1076 | 42.3623 | 465.9851 | 0 | кв.м. кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0!
7 |  |  |  |  | стр. 65 п.2.7. | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | Укладка разгрузочной доски. Установка стойки или подкоса на клиньях. Закрепление скобами. | 1 | м укрепленной конструкции | 268.04 | 252.25 | 0.05 | 255.17 | 53.61 | 4.15 | 83.33 | 916.6 | 916.6 | 1 | м укрепленной конструкции | 193.4724 | 287.3373 | 0.046804 | 184.1857 | 38.6945 | 3.5187 | 70.7255 | 777.9809 | 1 | м укрепленной конструкции | 193.4724 | 287.3373 | 0.046804 | 184.1857 | 38.6945 | 3.5187 | 70.7255 | 777.9809 | 0 | м укрепленной конструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | стр. 65 п.2.8. | Укрепление стропильных ног | Установка и снятие временных разгрузочных креплений. Удаление негодного элемента. Заготовка и установка нового элемента | 1 | м укрепленной конструкции | 147.71 | 222.02 | 0.05 | 140.62 | 29.54 | 2.7 | 54.26 | 596.9 | 596.9 | 1 | м укрепленной конструкции | 106.6177 | 252.9024 | 0.046804 | 101.5 | 21.3235 | 2.412 | 48.4802 | 533.2826 | 1 | м укрепленной конструкции | 106.6177 | 252.9024 | 0.046804 | 101.5 | 21.3235 | 2.412 | 48.4802 | 533.2826 | 0 | м укрепленной конструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 40 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п 9. Осмотр всех элементов кровли, водостоков | стр. 140 п.9.3. | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков. | Проверка наличия повреждений и смещения отдельных элементов кровли (асбоцементных плиток, листов, черепицы и др.), надлежащего напуска, неплотности в местах сопряжений с выступающими над крышей конструкциями, надежности крепления элементов кровель к обрешетке. Проверка состояния кровли в местах примыканий, установки антен и крепления оттяжек. Проверка санитарного состония кровли. | 1000 | кв.м. кровли | 1085.03 |  |  | 1032.95 | 217.01 | 11.67 | 234.67 | 2581.33 | 2.5813 | 1000 | кв.м. кровли | 783.1792 | 0 | 0 | 745.5866 | 156.6358 | 8.427 | 169.3829 | 1863.2114 | 1 | кв.м. кровли | 0.78318 | 0 | 0 | 0.74559 | 0.15664 | 0.008427 | 0.16938 | 1.8632 | 0 | кв.м. кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
[6 empty] | 3. ВОДОСТОКИ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
9 | 40 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п 9. Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  |  |  | 1000 | кв.м. кровли | [8 empty] | 0 | 1000 | кв.м. кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | кв.м. кровли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 11 Восстановление (ремонт) систем водоотвода | стр.70 п. 11.2. | Ремонт водосточных труб с люлек | Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с крепление к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок. | 100 | м.трубы | 45132.6 | 51783.85 |  | 42966.24 | 9026.52 | 744.55 | 14965.38 | 164619.14 | 1646.1914 | 100 | м.трубы | 32576.8984 | 58986.838 | 0 | 31013.2073 | 6515.3797 | 645.4616 | 12973.7785 | 142711.5636 | 1 | м.трубы | 325.769 | 589.8684 | 0 | 310.1321 | 65.1538 | 6.4546 | 129.7378 | 1427.1156 | 0 | м.трубы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
11 | 31 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок | стр. 137 п. 1.2. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных труб, колен воронок, к ухвату проволокой или хомутами. | 1 | ухват | 106.98 | 436.82 |  | 101.84 | 21.4 | 3.34 | 67.04 | 737.42 | 737.42 | 1 | ухват | 77.2186 | 497.5804 | 0 | 73.5121 | 15.4437 | 3.3188 | 66.7074 | 733.781 | 1 | ухват | 77.2186 | 497.5804 | 0 | 73.5121 | 15.4437 | 3.3188 | 66.7074 | 733.781 | 0 | ухват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 1000 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.79 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1000 | кв.м. общей площади | [8 empty] | 0 | 1000 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 45: #DIV/0!; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 37199.21; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.3; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 43.3337
12 | 46 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 12. Проведение технических осмортров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | * | Проведение технических осмотров и устанение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Периодическая проверка дымоходов и вентканалов от газоиспользующего оборудования в отопительный сезон в многоквартирных жилых домах 3 раза в год | [11 empty] | 1000 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
13 |  | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры п/п. 1. Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров | ** | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | Техническое обслуживание внутридомового газопровода. Проверка герметичности фасадного газопровода. Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем: при количестве приборов (6-10) на одном стояке (за один стояк) при количестве приборов (свыше 15) на одном стояке (за один стояк) | [11 empty] | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37199.21 | 0.2 | 43.3337
[6 empty] | 5. КОЗЫРЬКИ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.21; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
14 |  |  |  |  | стр. 44 п. 1.2. | Восстановление козырьков | Пробивка отверстий в стенах с установкой деревянных пробок. Устройство козырьков с опалубкой на металлических кронштейнах. Покрытие зонтов кровельной сталью. Обделка примыканий к каменным стенам. | 1 | кв.м. | 1392.97 | 789.12 |  | 1326.1 | 278.59 | 18.93 | 380.57 | 4186.28 | 4186.28 | 1 | кв.м. | 1005.4515 | 898.8844 | 0 | 957.1899 | 201.0903 | 15.3131 | 307.7929 | 3385.7221 | 1 | кв.м. | 1005.4515 | 898.8844 | 0 | 957.1899 | 201.0903 | 15.3131 | 307.7929 | 3385.7221 | 0 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
[6 empty] | 6. ПОДЪЕЗДЫ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 3782.9431; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 3601.3618; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 756.5886; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 40.7045; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 818.1598; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 8999.7578; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 1.65; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 10.4839
15 | 38 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 140. п. 8.8. | Осмотр внутренней отделки стен | Проверка наличия трещин и повреждений внутренней отделки стен, наличия сырых пятен и ржавых потеков на поверхности стен | 1000 | кв.м. общей площа-ди | 1669.28 |  |  | 1589.15 | 333.86 | 17.96 | 361.03 | 3971.28 | 3.9713 | 1000 | кв.м. общей площа-ди | 1204.8932 | 0 | 0 | 1147.0584 | 240.9786 | 12.9647 | 260.5895 | 2866.4844 | 1 | кв.м. общей площа-ди | 1.2049 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.24098 | 0.012965 | 0.26059 | 2.8665 | 0 | кв.м. общей площа-ди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
16 | 39 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 8 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий | стр. 140. п. 8.9. | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. Проверка состояния древисины оконных и дверных коробок, переплетов и полотен. Проверка состояния узлов сопряжения переплетов и дверных полотен плотности притворных оконных переплетов и дверей, заполнения фальцев. Проверка крепления и исправности оконных и дверных приборов. | 1000 | кв.м. общей площади | 1251.96 |  |  | 1191.87 | 250.39 | 13.47 | 270.77 | 2978.46 | 2.9785 | 1000 | кв.м. общей площади | 903.6699 | 0 | 0 | 860.2938 | 180.734 | 9.7235 | 195.4421 | 2149.8633 | 1 | кв.м. общей площади | 0.90367 | 0 | 0 | 0.86029 | 0.18073 | 0.0097235 | 0.19544 | 2.1499 | 2093.1 | кв.м. общей площади | 1891.4715 | 0 | 0 | 1800.6809 | 378.2943 | 20.3522 | 409.0799 | 4499.8789 | 2 раза в год | 3782.9431 | 0 | 0 | 3601.3618 | 756.5886 | 40.7045 | 818.1598 | 8999.7578 | 0.21 | 10.4839
17 |  |  |  |  | стр. 34 п. 18.1. | Работы по содержанию лестниц многоквартирных домов | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | 100 | кв.м. | 75221 | 23278.55 |  | 71610.39 | 15044.2 | 925.77 | 18607.99 | 204687.9 | 2046.879 | 100 | кв.м. | 54294.8307 | 26516.5309 | 0 | 51688.6788 | 10858.9661 | 716.795 | 14407.5802 | 158483.3818 | 1 | кв.м. | 542.9483 | 265.1653 | 0 | 516.8868 | 108.5897 | 7.168 | 144.0758 | 1584.8338 | 0 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
18 |  |  |  |  | стр. 35 п. 18.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 100 | кв.м.окрашиваемой поверхности | 12646.22 | 9130.3 |  | 12039.2 | 2529.24 | 181.72 | 3652.67 | 40179.35 | 401.7935 | 100 | кв.м.окрашиваемой поверхности | 9128.0942 | 10400.2991 | 0 | 8689.9457 | 1825.6188 | 150.2198 | 3019.4178 | 33213.5953 | 1 | кв.м.окрашиваемой поверхности | 91.2809 | 104.003 | 0 | 86.8995 | 18.2562 | 1.5022 | 30.1942 | 332.136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
19 | 2 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 17 Окраска стен помещений общего пользования | стр. 33 п. 17.4.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 100 | кв . м. окрашенной поверхности | 11081.35 | 9033.9 |  | 10549.45 | 2216.27 | 164.4 | 3304.54 | 36349.91 | 363.4991 | 100 | кв . м. окрашенной поверхности | 7998.5645 | 10290.4901 | 0 | 7614.6334 | 1599.7129 | 137.517 | 2764.0918 | 30405.0098 | 1 | кв . м. окрашенной поверхности | 79.9856 | 102.9049 | 0 | 76.1463 | 15.9971 | 1.3752 | 27.6409 | 304.0501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
21 | 3 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 17 Окраска стен помещений общего пользования |  |  |  | 100 | кв. м. окраши-ваемой поверхности | [8 empty] | 0 | 100 | кв. м. окраши-ваемой поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв. м. окраши-ваемой поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.22 | кв. м. окраши-ваемой поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 5 лет (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
21 | 4 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.6. Полы п/п. 1. Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома | [14 empty] | 10 | плиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | плиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | плиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 5 лет (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0!
22 | 10 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 13 Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак | [14 empty] | 100 | кв.м. окрашенной поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. окрашенной поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | кв.м. окрашенной поверхности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 5 лет (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2806
24 |  | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.9. Оконные и дверные проемы п.п. 1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | 10 | петель | [8 empty] | 0 | 10 | петель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | петель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | петель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 11 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.9. Оконные и дверные проемы п.п. 1 Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | [14 empty] | 1 | ручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2801
20 | 16 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 6. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов | стр. 80 п.6.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | 100 | кв.м. откосов | 148723.05 | 16354.8 | 600.98 | 142140.04 | 29861.35 | 1688.4 | 33936.86 | 373305.48 | 3733.0548 | 100 | кв.м. откосов | 107348.9162 | 18629.7067 | 562.5712 | 102196.1682 | 21469.7832 | 1251.0357 | 25145.8181 | 276603.9994 | 1 | кв.м. откосов | 1073.4892 | 186.2971 | 5.6257 | 1021.9617 | 214.6978 | 12.5104 | 251.4582 | 2766.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
21 | 13 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 2. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общеего пользования | стр. 91 п.2.8. | Ремонт фортачек | устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2801
22 | 15 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п. 2. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общеего пользования | стр. 92 п.2.25. | Простая маслянная окраска оконных рам | очистка от сажи дымоходов и труб печей; | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
23 | 32 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | стр. 165 п. 3.5. | Смена стекол на штапиках без замазки | устранение завалов в дымовых каналах. | 5: 100; 6: м фальца; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 37: м фальца; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
21 | 17 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | пункт 1.10 Лестницы п/п.5 Окраска металлических элементов лестниц | стр. 88 п. 5.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | 100 | кв.м. окрашенной поверхности | 23858.18 | 1380.65 |  | 22712.99 | 4771.64 | 263.62 | 5298.71 | 58285.79 | 582.8579 | 100 | кв.м. окрашенной поверхности | 17220.9336 | 1572.6945 | 0 | 16394.3288 | 3444.1867 | 193.1607 | 3882.5304 | 42707.8347 | 1 | кв.м. окрашенной поверхности | 172.2093 | 15.7269 | 0 | 163.9433 | 34.4419 | 1.9316 | 38.8253 | 427.0783 | 0 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
22 | 18 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п.7 Прочие работы по ремонту лестниц | стр. 88 п. 7.1. | Окрашивание маслянными составами торцов лестничных маршей и площадок | Очистка поверхности от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью. | 100 | кв.м. окраше-нной поверх-ности | 14291.99 | 2623.57 |  | 13605.97 | 2858.4 | 166.9 | 3354.68 | 36901.51 | 369.0151 | 100 | кв.м. окраше-нной поверх-ности | 10316.0178 | 2988.5012 | 0 | 9820.849 | 2063.2036 | 125.9429 | 2531.4514 | 27845.9659 | 1 | кв.м. окраше-нной поверх-ности | 103.1602 | 29.885 | 0 | 98.2085 | 20.632 | 1.2594 | 25.3145 | 278.4597 | 0 | кв.м. окраше-нной поверх-ности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 5 лет (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 19 | часть 1. Конструктивные элементы. | Обслуживание и текущий ремонт помещений общего пользования многоквартирного дома | п/п.7 Прочие работы по ремонту лестниц | стр. 88 п. 7.2. | Окрашивание маслянными составами деревянных поручней | Очистка поверхности от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью. За 2 раза. | 100 | м. поручня | 4663.7 | 619.91 |  | 4439.84 | 932.74 | 53.28 | 1070.95 | 11780.42 | 117.8042 | 100 | м. поручня | 3366.2781 | 706.1377 | 0 | 3204.6967 | 673.2556 | 39.7518 | 799.012 | 8789.132 | 1 | м. поручня | 33.6628 | 7.0614 | 0 | 32.047 | 6.7326 | 0.39752 | 7.9901 | 87.8913 | 0 | м. поручня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 5 лет (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7. ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.48; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
24 | 51 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 15. Проверка и ремонт коллективных приборов учета. п. 15.1 Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм | стр. 145 п. 15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40мм) | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур. | 1 | прибор учета | 41.73 |  |  | 39.73 | 8.35 | 0.45 | 9.03 | 99.29 | 99.29 | 1 | прибор учета | 30.1209 | 0 | 0 | 28.6751 | 6.0242 | 0.3241 | 6.5144 | 71.6587 | 1 | прибор учета | 30.1209 | 0 | 0 | 28.6751 | 6.0242 | 0.3241 | 6.5144 | 71.6587 | 0 | прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в месяц (2*12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 52 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 15. Проверка и ремонт коллективных приборов учета. п. 15.1 Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм | стр. 145 п. 15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры, очистка фильтров. (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). | 1 | фильтр | 221.18 |  |  | 210.56 | 44.24 | 2.38 | 47.84 | 526.2 | 526.2 | 1 | фильтр | 159.6486 | 0 | 0 | 151.9855 | 31.9297 | 1.7178 | 34.5282 | 379.8099 | 1 | фильтр | 159.6486 | 0 | 0 | 151.9855 | 31.9297 | 1.7178 | 34.5282 | 379.8099 | 0 | фильтр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 53 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 15. Проверка и ремонт коллективных приборов учета. п. 15.1 Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм |  |  |  | 1 | прибор учета | [8 empty] | 0 | 1 | прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.2. Системы холодного водоснабжения | п/п.2. Ремонт, замена, проверка приборов учета воды | стр. 112 п. 2.2.1. | Замена прибора учета воды с фильтром | Перекрытие вентиля холодной воды перед прибором учета. Проверка его работоспособности. Отключение стояка холодной воды, сброс воды в канализацию. Демонтаж вентиля и установка нового при утечке через него в закрытом состоянии. Включение стояка холодной воды. Отсоединение запорно-распределительного крана на трубопроводах холодного водоснабжения и установка прямого бочонка в запорную арматуру (на фумленту). Демонтаж проставки на трубе после вентиля. Установка фильтра для очистки холодной воды (на фумленту). Отсоединение накидных гаек с медной трубки и ее снятие. Отрезание участка трубы по диаметру счетчика воды для установки прибора. Нарезание резьбы на трубе, установка медной трубки и прикручивание ее накидными гайками. Демонтаж устаревшего или неисправного прибора учета воды. Присоединение присоединителя счетчика воды через муфту к трубе с новой резьбой. Установка счетчика воды (прикручивание гаек присоединителя на резьбу с друх сторон с покладкой). Крепление кронштейна. Сверление 4 отверстий в стенке сантехкабины в месте установки кронштейна. Забивание дюпелей. Установка кронштейна. Закрепление хомута кронштейна на участке трубы. Подготовка к гидравлическому испытанию трубопровода. Наружный осмотр трубопровода. Отсоедининие откидной гайки гибкой подводки от одного из элементов сантехнического оборудования квартиры (смеситель, бачек унитаза или смеситель на кухне). Присоединение гибкой подводки к гидравлическому ручному прессу. Перекрытие вентиля, находящегося перед счетчиком. Наполнение системы водой и подъем давления до заданного значения. Осмотр трубопровода. Отключение гидравлического насоса при обнаружении дефектов, сброс воды в канализацию. Устраненте обнаруженных дифектов. Проведение гидравлических испытаний повторно до устранения течи в местах соединений. Отсоединение накидной гайки подводки от гидравлического пресса. Присоединение накидной гайки гибкой подводки к элементу сантехнического оборудования, от которого она была отсоединена. | 1 | счетчик воды | 3069.84 | 3747.31 |  | 2922.49 | 613.97 | 51.77 | 1040.54 | 11445.92 | 11445.92 | 1 | счетчик воды | 2215.8233 | 4268.5503 | 0 | 2109.4638 | 443.1647 | 45.185 | 908.2187 | 9990.4057 | 1 | счетчик воды | 2215.8233 | 4268.5503 | 0 | 2109.4638 | 443.1647 | 45.185 | 908.2187 | 9990.4057 | 0 | счетчик воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в 6 лет (1/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
[6 empty] | 8. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 10042.6849; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 9560.6361; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 2008.537; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 108.0593; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 2171.9917; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 23891.909; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.21; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 27.8319
34 | 41 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 11. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | 100 | квартир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | квартир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | квартир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 42 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 11. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | стр. 141 п. 11.2. | Промывка участка водопровода | Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. | 100 | куб.м. здания | 363.07 |  |  | 345.64 | 72.61 | 3.91 | 78.52 | 863.75 | 8.6375 | 100 | куб.м. здания | 262.0654 | 0 | 0 | 249.4863 | 52.4131 | 2.8198 | 56.6785 | 623.4631 | 1 | куб.м. здания | 2.6207 | 0 | 0 | 2.4949 | 0.52413 | 0.028198 | 0.56678 | 6.2346 | 0 | куб.м. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 20 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.2. Системы холодного водоснабжения | п/п. 1 Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | стр. 109 п. 1.10.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ): диаметром до 32 мм | Разметка деталей, резка труб со снятием и зачисткой фасок. Установка скользящих опор под трубопровод. Предворительная сборка трубопровода. Прокладка трубопровода с соединением на клее. Установка арматуры муфтовой. Монтаж опор неподвижных. | 100 | м. трубоп-ровода | 14268.17 | 56855.54 | 1.61 | 13583.3 | 2853.63 | 437.81 | 8800.01 | 96800.07 | 968.0007 | 100 | м. трубоп-ровода | 10298.8245 | 64763.9858 | 1.5071 | 9804.4809 | 2059.7649 | 434.6428 | 8736.3206 | 96099.5266 | 1 | м. трубоп-ровода | 102.9882 | 647.6399 | 0.015071 | 98.0448 | 20.5976 | 4.3464 | 87.3632 | 960.9953 | 0 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
29 | 43 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 11. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | стр. 141 п. 11.3. | Прочистка канализационного лежака | Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии. | 100 | м. канализационного лежака | 13049.16 | 719.59 |  | 12422.8 | 2609.83 | 144.01 | 2894.54 | 31839.93 | 318.3993 | 100 | м. канализационного лежака | 9418.938 | 819.6829 | 0 | 8966.8289 | 1883.7876 | 105.4462 | 2119.4684 | 23314.152 | 1 | м. канализационного лежака | 94.1894 | 8.1968 | 0 | 89.6683 | 18.8379 | 1.0545 | 21.1947 | 233.1415 | 0 | м. канализационного лежака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 44 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 11. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | стр. 141 п. 11.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засаренных вентиляционных каналов. Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. | 1000 | кв.м. общей площади | 1555.97 |  |  | 1481.29 | 311.19 | 16.74 | 336.52 | 3701.71 | 3.7017 | 1000 | кв.м. общей площади | 1123.1056 | 0 | 0 | 1069.1965 | 224.6211 | 12.0846 | 242.9008 | 2671.9087 | 1 | кв.м. общей площади | 1.1231 | 0 | 0 | 1.0692 | 0.22462 | 0.012085 | 0.2429 | 2.6719 | 2093.1 | кв.м. общей площади | 2350.7724 | 0 | 0 | 2237.9353 | 470.1545 | 25.2943 | 508.4156 | 5592.5721 | 2 раза в год | 4701.5447 | 0 | 0 | 4475.8706 | 940.3089 | 50.5886 | 1016.8313 | 11185.1442 | 0 | 13.0297
31 | 21 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.3. Сиситема водоотведения | п/п. 1. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | стр. 116 п.1.2. | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации их полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | Снятие средств крепления . Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. | 100 | м. трубоп-ровода | 26315.24 | 36392.84 |  | 25052.11 | 5263.05 | 465.12 | 9348.83 | 102837.19 | 1028.3719 | 100 | м. трубоп-ровода | 18994.4497 | 41454.9818 | 0 | 18082.7161 | 3798.8899 | 411.6552 | 8274.2693 | 91016.962 | 1 | м. трубоп-ровода | 189.9445 | 414.5498 | 0 | 180.8272 | 37.9889 | 4.1166 | 82.7427 | 910.1696 | 0 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 22 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.3. Сиситема водоотведения | п/п. 1. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | стр. 116 п.1.4. | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации их полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 | м. трубоп-ровода | 26315.24 | 36392.84 |  | 25052.11 | 5263.05 | 465.12 | 9348.83 | 102837.19 | 1028.3719 | 100 | м. трубоп-ровода | 18994.4497 | 41454.9818 | 0 | 18082.7161 | 3798.8899 | 411.6552 | 8274.2693 | 91016.962 | 1 | м. трубоп-ровода | 189.9445 | 414.5498 | 0 | 180.8272 | 37.9889 | 4.1166 | 82.7427 | 910.1696 | 0 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 23 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.3. Сиситема водоотведения | п/п. 2. Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков |  |  |  | 100 | м. трубоп-ровода | [8 empty] | 0 | 100 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | м. трубоп-ровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 24 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.3. Сиситема водоотведения | п/п. 2. Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков | стр. 117 п.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Снятие крышки ревизии. Устранение зосора с помощь. троса. Установка крышки ревизии. | 100 | м. трубы | 3741.75 | 719.59 |  | 3562.14 | 748.35 | 43.86 | 881.57 | 9697.26 | 96.9726 | 100 | м. трубы | 2700.8107 | 819.6829 | 0 | 2571.1718 | 540.1621 | 33.1591 | 666.4987 | 7331.4854 | 1 | м. трубы | 27.0081 | 8.1968 | 0 | 25.7117 | 5.4016 | 0.33159 | 6.665 | 73.3149 | 0 | м. трубы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 54 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.7. Устранение аварии и выполнение заявок населения | п/п. 1. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами) | стр. 152. п. 1.1. | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнения заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет (в дома, оборудованных газовыми плитами) | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы. Содержанием техники в исправном состоянии ее по назначению. | 1000 | кв.м. общей площа-ди жилых поме-щений | 4171.67 |  |  | 3971.43 | 834.33 | 44.89 | 902.23 | 9924.55 | 9.9245 | 1000 | кв.м. общей площа-ди жилых поме-щений | 3011.1288 | 0 | 0 | 2866.5946 | 602.2258 | 32.3997 | 651.2349 | 7163.5837 | 1 | кв.м. общей площа-ди жилых поме-щений | 3.0111 | 0 | 0 | 2.8666 | 0.60223 | 0.0324 | 0.65123 | 7.1636 | 886.9 | кв.м. общей площа-ди жилых поме-щений | 2670.5701 | 0 | 0 | 2542.3827 | 534.114 | 28.7353 | 577.5802 | 6353.3824 | 2 раза в год | 5341.1402 | 0 | 0 | 5084.7655 | 1068.228 | 57.4707 | 1155.1604 | 12706.7648 | 0.21 | 14.8022 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2801
[6 empty] | 9. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 975.9635; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 929.1173; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 195.1927; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 10.5014; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 211.0775; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 2321.8524; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.38; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 2.7047
35 | 47 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 13. Проведение технических осмотров устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах | стр. 141 п.13.1. | Осмотр электросети, арматуры, электооборудования на лестничных клетках | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | 100 | лестнич-ных площа-док | 3755.88 |  |  | 3575.6 | 751.18 | 40.41 | 812.31 | 8935.38 | 89.3538 | 100 | лестнич-ных площа-док | 2711.0098 | 0 | 0 | 2580.8813 | 542.202 | 29.1705 | 586.3264 | 6449.5899 | 1 | лестнич-ных площа-док | 27.1101 | 0 | 0 | 25.8088 | 5.422 | 0.2917 | 5.8633 | 64.4959 | 18 | лестнич-ных площа-док | 487.9818 | 0 | 0 | 464.5586 | 97.5964 | 5.2507 | 105.5387 | 1160.9262 | 2 раза в год | 975.9635 | 0 | 0 | 929.1173 | 195.1927 | 10.5014 | 211.0775 | 2321.8524 | 0.2 | 2.7047
40 | 48 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 13. Проведение технических осмотров устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах | [14 empty] | 100 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 49 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 13. Проведение технических осмотров устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах | стр. 142 п.13.4. | [13 empty] | 100 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 50 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пункт 2.6. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров | п/п. 13. Проведение технических осмотров устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах | стр. 142 п.13.5. | [13 empty] | 1 | измере-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | измере-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | измере-ние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 26 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пунк 2.5. Внутридомовое элетро-,радио- и телеоборудование. | п/п.1. Ремонт, замена шкафов вводных и ввводно-распределительных усройст. | стр. 124 п. 1.2. | Замена автоматического выключателя | Отсоединение подводящих шин от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепление нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин. | 1 | автомат.выключатель | 442.36 | 1900.67 |  | 421.13 | 88.47 | 14.26 | 286.69 | 3153.58 | 3153.58 | 1 | автомат.выключатель | 319.2973 | 2165.0479 | 0 | 303.971 | 63.8595 | 14.2609 | 286.6436 | 3153.0801 | 1 | автомат.выключатель | 319.2973 | 2165.0479 | 0 | 303.971 | 63.8595 | 14.2609 | 286.6436 | 3153.0801 | 0 | автомат.выключатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 27 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пунк 2.5. Внутридомовое элетро-,радио- и телеоборудование. | п/п.1. Ремонт, замена шкафов вводных и ввводно-распределительных усройст. | стр. 132 п.4. | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вятягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок. | 100 | пог.м. | 74094 | 77150.68 |  | 70537.49 | 14818.8 | 1183 | 23778.4 | 261562.37 | 2615.6237 | 100 | пог.м. | 53481.3574 | 87882.1228 | 0 | 50914.2523 | 10696.2715 | 1014.87 | 20398.8874 | 224387.7614 | 1 | пог.м. | 534.8136 | 878.8212 | 0 | 509.1425 | 106.9627 | 10.1487 | 203.9889 | 2243.8776 | 0 | пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
43 | 28 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пунк 2.5. Внутридомовое элетро-,радио- и телеоборудование. | п/п.1. Ремонт, замена шкафов вводных и ввводно-распределительных усройст. | [14 empty] | 1 | щит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | щит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | щит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пунк 2.5. Внутридомовое элетро-,радио- и телеоборудование. | п/п.7. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | стр.14 п. 7.3. | Замена ламп накаливания | Снятие перегоревшей лампы. Установка новой лампы. Проверка работы. | 100 | шт. | 2630.34 | 3335.7 |  | 2504.08 | 526.07 | 44.98 | 904.12 | 9945.29 | 99.4529 | 100 | шт. | 1898.5904 | 3799.6865 | 0 | 1807.458 | 379.7181 | 39.4273 | 792.488 | 8717.3682 | 1 | шт. | 18.9859 | 37.9969 | 0 | 18.0746 | 3.7972 | 0.39427 | 7.9249 | 87.1737 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в месяц (1*12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 30 | часть 2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | пунк 2.5. Внутридомовое элетро-,радио- и телеоборудование. | п/п.7. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | стр. 134. п. 7.8. | Замена светильника на светильник с датчиком движения. | Демонтаж светильника. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости), лампы. Монтаж светильника с датчиком движения. Установка нового источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника. | 1 | светиль-ник | 681.48 | 685.3 |  | 648.77 | 136.3 | 10.76 | 216.26 | 2378.87 | 2378.87 | 1 | светиль-ник | 491.8951 | 780.6233 | 0 | 468.2841 | 98.379 | 9.1959 | 184.8377 | 2033.2152 | 1 | светиль-ник | 491.8951 | 780.6233 | 0 | 468.2841 | 98.379 | 9.1959 | 184.8377 | 2033.2152 | 0 | светиль-ник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
[6 empty] | 9. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
50 | 55 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п. 1.1.1. Подметание лестничных площадок и маршей | стр. 185 п. 1.1.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 5: 100; 6: кв.м. убирае-мой площа-ди; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 37: кв.м. убирае-мой площа-ди; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
51 | 56 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п. 1.1.2. Мытье лестничных площадок и маршей | стр. 185 п. 1.1.2.1. | Мытье лестничных площадок и маршей и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора. | 5: 100; 6: кв.м. убирае-мой площа-ди; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 37: кв.м. убирае-мой площа-ди; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
[6 empty] | 11. Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
46 | 57 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п.7. Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории | [14 empty] | 10000 | кв.м. территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | кв.м. территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в неделю (2*4*4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
[6 empty] | 12. Ликвидация наледи |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
47 | 58 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п.8 Ликвидация наледи | [14 empty] | 100 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в неделю (2*4*4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
[6 empty] | 13. Очистка кровли |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
48 | 59 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п. 9 Очистка кровли. | [14 empty] | 100 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
51 | 60 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п/п. 9 Очистка кровли. | [14 empty] | 100 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 раза в неделю (2*4*4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
10. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | [7 empty] | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 7.05
40 | [6 empty] | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; уборка и выкашивание газонов; | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 37: кв.м.; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 46: по мере необходимости; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.91
41 | [6 empty] | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, (контейнерные площадки). Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов );Содержание сооружений и оборудования,используемых для накопления жидких бытовых отходов в МКД,не подключенных к централизованной системе водоотведения; Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 46: по графику; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.89
42 | [6 empty] | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 46: круглосуточно, по мере необходимости; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.9
43 | [6 empty] | Обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 46: по мере необходимости; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 4.35
[6 empty] | 11. Дератизация чердаков и подвалов |  | Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 47: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 48: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 49: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 50: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 51: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 52: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 53: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 0; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 0.22; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 56: 0
44 | 61 | часть 3. Санитарное содержание мест общего пользования и прочие работы | п.п. 3.1. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования и фасадов | п.п.3.4. Прочие работы. 1. Дератизация чердаков и подвалов | стр. 215 п. 1.2. | Дератизация чердаков и повалов с применением зоокумарина | Осмотр чердаков и подвалов. Уборка старых приманок. Расстановка новых приманок. | 1000 | кв. м. обраба-тывае-мых помеще-ний | 2074.63 | 104.29 |  | 1975.05 | 414.93 | 22.84 | 459.17 | 5050.91 | 5.0509 | 1000 | кв. м. обраба-тывае-мых помеще-ний | 1497.4766 | 118.7964 | 0 | 1425.5977 | 299.4953 | 16.7068 | 335.8073 | 3693.8801 | 1 | кв. м. обраба-тывае-мых помеще-ний | 1.4975 | 0.1188 | 0 | 1.4256 | 0.2995 | 0.016707 | 0.33581 | 3.6939 | 0 | кв. м. обраба-тывае-мых помеще-ний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 2805
[6 empty] | Всего по СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  | 570469.98 | 350584.11 | 3061.62 | 545648.55 | 114632.06 | 7921.97 | 159231.85 | 1751550.14 |  |  |  | 411767.6047 | 399349.3746 | 2865.9512 | 392002.7597 | 82353.5209 | 6441.6961 | 129478.0907 | 1424258.9978 |  |  | 8579.3412 | 13051.8412 | 28.7522 | 8167.5328 | 1715.8682 | 157.7167 | 3170.1052 | 34871.1576 |  |  | 10223.5447 | 0 | 0 | 9732.8145 | 2044.7089 | 110.0053 | 2211.1073 | #DIV/0! |  | 20447.0893 | 0 | 0 | 19465.629 | 4089.4179 | 220.0107 | 4422.2147 | 85843.5716 | 11.19 | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Стоимость, руб. за ед. изм. 14: 1751550.14; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 25: 1424258.9978; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 35: 34871.1576; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 45: 24322.1808; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 54: 48644.3616; Стоимость работ (услуг) за ед. измерения, руб. 55: 11.63 | 4.14
[57 empty] | 7153.631 | в месяц
Справочно: Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2025 год рассчитана в соответствии : | [60 empty] | в год | в месяц | тариф
1) Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, Минимальным перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг), по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, видами работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с п.1 ст. 166 ЖК РФ, Мероприятиями по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, утвержденными приказом Минрегионразвития РФ от 02.09.2010 № 394 и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме"). | [60 empty] | 376758 | 31396.5 | 15
2) Справочника нормативов стоимости (расценки) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (выпуск 11, Москва «Центр муниципальной экономики и права 2023 г.). | [60 empty] | 251172 | 20931 | 10
Перечень единичных расценок работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов приведены в ценах по состоянию на декабрь 2024 года. | [60 empty] | 200937.6 | 16744.8 | 8
3). Для пересчета стоимости работ и услуг по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме приведены из уровня цен Московского региона в уровень цен по Курской области РФ, применяются коэффициенты перехода, приведенные в Приложении № 1 справочника нормативов стоимости (расценки) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (выпуск 11, Москва «Центр муниципальной экономики и права 2023 г.): | [60 empty] | 81630.9 | 6802.575 | 3.25
3.1) материалы 1,01 ; оплата труда 0,64; эксплуатация машин и механизмов 0,83.;
3.2) коэффициент, учитывающий накладные расходы в размере 95,2 % расчитан от расходов на оплату труда основных рабочих;
3.3) коэффициент, учитывающий расходы на управление в размере 20,0 % расчитан от расходов на оплату труда основных рабочих.
3.4) коэффициент, учитывающий налоги и сборы в размере 0,5 %, расчитан от суммы всех расходов;
3.5) коэффициент, учитывающий прибыль в размере 10,0% расчитан от суммы всех расходов;
4) Для пересчета стоимости работ и услуг по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год и 2024 год применены коэффициенты согласно постановления Правительства РФ от 14.11.2015 г. № 1234
и письма Министерства экономического развития Российской Федерации от от 29.09.2023 г. № 35493-ВД/Д14и и прогноза индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на период до 2025 и 2026гг.:
4.1) коэффициент, применяемый на 2023 год -106,7%;
4.2) коэффициент, применяемый на 2024 год -105,7%.
5.) п.4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции-расчет стоимости работ и услуг выполнен по аналогии с расчетом по МКД № 6 по ул. Школьной по проекту договора с ООО "СТРОЙПРОЕКТ"
6.)п.4. Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов - расчет стоимости работ и услуг выполнен по аналогии с расчетом по МКД № 6 по ул. Школьной договор на обслуживание ВДГО с АО " Газпром газораспределение Курск" п.Кшенский № 4751/К-23 от 01.12.2023г.